| # ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ |  |
| --- | --- |
| Учебна дисциплина: Електрическа част на електрически централи и подстанции |  |
| Студент/ка/ : | Фак. № |
| Специалност : ЕЕ и ЕО | Група : |
| Ръководител : | Дата : |

ПРОТОКОЛ  № 3

## Лабораторно упражнение № 3

Тема : Токоограничаващи реактори

1.   Теоретична постановка

2.  Схеми на опитната постановка  (фиг. 3.4 до 3.8)

- Опитни данни и резултати от изчисленията

  - 3.1. Номинални параметри

Iн = 5A ;   Uн = 220 V.

  - 3.2. Единичен реактор

| Режим | I , A | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормален | ΔU, V |  |  |  |  |  |  |  |
| режим | ΔU, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zp, Ώ |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим на к.с. | ΔU, V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zк, Ώ |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.    Опит с постоянно напрежение за определяне на Rp , Xp и Xк.

| I , A | ΔU, V | Rp, Ώ | Xp, Ώ | Xк, Ώ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |

3.4.     Двоен реактор

а)  нормален режим

| I1=I2 , A | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔU, V |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔU, % |  |  |  |  |  |  |  |

б)  определяне на коефициента на връзката КВ и индуктивното съпротивление на реактора с отчитане на взаимната индуктивност X´к.

| I1, A | ΔU2, V | КВ | X´к, Ώ |
| --- | --- | --- | --- |

в)   к. с. на единия клон при номинален товар на другия клон

| I1 , A | I2 , A | ΔU2, V | Zк, Ώ | X´к, Ώ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |

4.    Графики :