| # ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ |  |
| --- | --- |
| Учебна дисциплина: Електрическа част на електрически централи и подстанции |  |
| Студент/ка/ : | Фак. № |
| Специалност : ЕЕ и ЕО | Група : |
| Ръководител : | Дата : |

ПРОТОКОЛ  № 6

## Лабораторно упражнение № 6

Тема : Профилактично изпитване на прекъсвач

1.   Теоретична постановка

2.  Схеми на опитната постановка  (фиг. 6.2 до 6.8)

- Опитни данни и резултати от изчисленията

  - Заводски данни

| Тип | Номер | Uном, кV | Iном, А | Iном.изкл., А | Id, А | It /t, А/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.   Измерване на изолационното съпротивление

| Изолационно съпротивление , MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Включен прекъсвач |  |  |  |  |  | Изключен прекъсвач |  |  |
| R-k | S-k | T-k | R-S | R-T | S-T | R | S | T |

3.3.   Измерване на времената на включване и на изключване на прекъсвача

| Време , сек. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на включване |  |  | на изключване |  |  |
| R | S | T | R | S | T |

3.4.  Измерване на преходното съпротивление на главните контакти на прекъсвача

| Преходно съпротивление , mΩ |  |  |
| --- | --- | --- |
| R | S | T |

3.5.Измерване на изолационното и активното съпротивление на включвателната и изключвателната бобини

| Изолационно съпротивление , MΩ |  | Омическо съпротивление , Ω |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вкл. бобина | Изкл. бобина | Вкл. бобина | Изкл. бобина |

4.    Графики :