| # ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ |  |
| --- | --- |
| Учебна дисциплина: Електрическа част на електрически централи и подстанции |  |
| Студент/ка/ : | Фак. № |
| Специалност : ЕЕ и ЕО | Група : |
| Ръководител : | Дата : |

ПРОТОКОЛ  № 7

## Лабораторно упражнение № 7

Тема : Изпитване на токови измервателни трансформатори за средно напрежение

1.   Теоретична постановка

2.  Схеми на опитната постановка  (фиг. 7.5 до 7.7)

- Опитни данни и резултати от изчисленията

3.1.  Заводски данни

| Тип | Номинално напрежение, кV | Клас на точност | Мощност, VA | Преводно отношение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  |

3.2.  Съпротивление на изолацията и полярност на намотките

| Съпротивление на изолацията, МΏ |  |  | Полярност на намотките |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| първична - корпус | вторична - корпус | първична - вторична | Начало на първична | Начало на вторична |

3.3.    Проверка на коефициента на трансформация

| I1, A | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2, A |  |  |  |  |  |  |
| Кт |  |  |  |  |  |  |

3.4.     Снемане на волтамперната характеристика при празен ход на трансформатора

| I2, mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.    Графики :