| # ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ |  |
| --- | --- |
| Учебна дисциплина: Електрическа част на електрически централи и подстанции |  |
| Студент/ка/ : | Фак. № |
| Специалност : ЕЕ и ЕО | Група : |
| Ръководител : | Дата : |

ПРОТОКОЛ  № 8

## Лабораторно упражнение № 8

Тема : Изпитване на напреженови измервателни трансформатори за средно напрежение

1.   Теоретична постановка

2.  Схеми на опитната постановка  (фиг. 8.2 до 8.4 за еднофазен трансформатор)

- Опитни данни и резултати от изчисленията

3.1.  Заводски данни

| Тип | Номинално напрежение, кV | Клас на точност | Мощност, VA | Преводно отношение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | 0,5 1 3 |  |  |

3.2.  Съпротивление на изолацията, полярност и омическо съпротивление на намотките

| Съпротивление на изолацията, МΏ |  |  | Полярност на намотките |  | Омическо съпротивление, Ώ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| първична - корпус | вторична - корпус | първична - вторична | начало на първична | начало на вторична | първична намотка | вторична намотка |

3.3.    Проверка на коефициента на трансформация

| U1, V | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.     Определяне на съпротивлението на късо съединение

| U1, V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2, A | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Zкс |  |  |  |  |  |

4.    Графики :